柴油发电机设备巡检记录

巡查人员：                                检查结果                                       年    月    日

| 序 号 | 检查内容及标准 | 检查情况 | 异常处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无燃油管路渗漏，无冷却水渗漏 |  |  |  |
|  | 油位、油标、冷却水水位达标 |  |  |  |
|  | 柴油机与发电机运行温升正常 |  |  |  |
|  | 显示盘各项参数正常，指示灯完好 |  |  |  |
|  | 主机运行无异常声响杂音、无异常震动，无异常气味 |  |  |  |
|  | 运行柴油机排烟颜色正常 |  |  |  |
|  | 主机运行频率、电压、电流偏差范围正常，无过载现象 |  |  |  |
|  | 主机运行消音效果正常 |  |  |  |
|  | 各类螺钉紧固件无松动锈蚀 |  |  |  |
|  | 回进风滤网清洁 |  |  |  |
| 2 | 浮充电压、电流值正常 |  |  |  |
|  | 池液比重及液位达到要求 |  |  |  |
| 3 | 运行正常 |  |  |  |
| 4 | 柜内无异味和异常声响 |  |  |  |
|  | 信号灯显示正常 |  |  |  |
|  | 各接线端头无过热烧伤痕迹 |  |  |  |
| 5 | 标识完整清晰，状态正确 |  |  |  |