工程基本情况及现场勘察概况

每个工程开工前必须先写此内容。

工程基本情况包括：  工程名称、工程地址、结构类型、层数、建筑面积、层高，总高度，外墙装饰情况。建设单位、设计单位、安全监督单位、监理单位、施工单位、项目经理、项目安全负责人，工程质量安全要达到的目标及实施目标所采取的简要措施等。

现场勘察概况主要包括：调查、测绘施工现场地形、地貌、地质结构，工程地理位置，总电源引入位置、现场用电设备位置，施工现场有无旧基础、地下防空设施或暗道等情况，工程周边附近周围有无高压线路通过， 有无易燃、易爆和腐蚀性危险品的存在，有无学校、居民等敏感性区域的存在。现场勘察资料的收集要尽量详细完善，便于了解工程情况及制定相应的安全施工组织设计(方案)。