“三宝”、“四口”防护检查评分表         JGJ59-99

安表7

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽的扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分 不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣25分 安全网规格、材质不符合要求的扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 | 25 |  |  |
| 3 | 安全带 | 每有一人未系安全带的扣5分 有一人安全带系桂不符合要求的扣3分 安全带不符合标准，每发现一条扣2分 | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电 梯井口防护 | 每一处无防护措施的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的扣6分 | 12 |  |  |
| 5 | 预留洞口、 坑井防护 | 每一处无防护措施，扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 | 13 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚，扣5分 每一处防护不严，扣2～3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 阳台、楼板、屋 百 等 临 边 防 护 | 每一处临边无防护的的扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |