教育内容

一、新参加电气工作人员，必须经过安全知识教育后，方可下现场随同专门人员参加指定工作，但不得单独工作。

二、电气工作人员必须身体健康，凡有高血压、心脏病、癫痫等病症或患有耳聋、色盲、高度近视以及肢体残缺等人不宜直接从事电气工作。

三、电气工作的危险性大，技术性强，要求电工知觉灵敏反应迅速，分析判断准确，动作敏捷，对电工人员的体格应每隔两年进行一次检查。

四、进入施工现场必须戴安全帽系好帽带。施工人员上、下操作必须从斜道上、下，严禁攀登砼护坡和防护架。

五、参加施工的电工人员，应熟悉电工工种的安全技术操作规程。在操作中，应坚宇工作岗位，严禁酒后操作。

六、施工人员必须具有严谨的工作态度，坚持岗位责任制和文明生产，工作中能够保持清醒头脑和高度警惕性，反对和避免草率从事，粗枝大叶和敷衍塞责的态度和做法。在各种技术措施齐备和完善的情况下，工作人员的草率、疏忽和失误是发生各种事故的主要原因。

七、施工人员在从事杆塔上构筑物、建筑物顶上、天棚、样子上，安装、维修工作时，必须对攀登对象及所有工具仔细检查，在保证安全的情况下方能进行操作。

八、在杆塔上构筑物、建筑物顶上作业，如遇恶劣气候如五级以上大风，下雨、闪电等影响工作安全时应迅速停止作业收好工具、器材立即撤离现场，以防雷电伤人。雨后杆上、线上以及地下有水不得上杆继续作业，以防滑摔或漏电引起触电等事故。

九、电气工作人员应掌握触电急救措施，学会人工呼吸和心脏挤压法。一旦发生事故，能迅速、安全、正确而有效地进行救护。

贵州建工集团第建筑工程公司

楼项目部