模板工程验收表                                  №8

| 工程名称 |  |  |  |  | 支模部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支模日期 |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| 序号 | 验 收 记 录 |  |  | 验 收 要 求 |  | 验 收 结 果 |
| 1 | 施 工 方 案 |  | 专项施工方案 混凝土输送安全措施 | 符合规定，计算准确，手续完备 有具体的混凝土输送安全措施 |  |  |
| 2 | 支 撑 系 统 |  | 支撑设计计算书 支撑安装 | 数据准确，符合规定，绘制图纸 按图纸进行安装 |  |  |
| 3 | 立 柱 稳 定 |  | 立柱材料 立柱垫板 纵、横向水平支撑 立柱间距 | 符合设计 符合设计 4m高上、下各一道 按设计要求 |  |  |
| 4 | 施 工 荷 载 |  | 施工荷载 材料堆放 | 100kg/m2 不集中堆放，不超载 |  |  |

| 序号 | 验 收 记 录 |  | 验 收 要 求 | 验 收 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 模 板 存 放 | 大模板存放 模板堆放 | 有可靠的安全措施，70度角斜放 不超高堆放，摆放整齐 |  |
| 6 | 支 拆 模 板 | 警戒措施 拆模申请 混凝土强度报告 | 专业监护 执行申请审批手续 有混凝土强度报告，执行审批手续 |  |
| 7 | 运 输 道 路 | 运送道路 | 满足宽度，使用荷载要求，铺设牢固 |  |
| 8 | 作 业 环 境 | 孔洞及临边防护 垂直作业防护 | 按方案和规定进行防护 有可靠的隔离措施5cm厚板 |  |
| 验收 签字 |  |  |  |  |
| 验收 结论 |  | 技 术 负 责 人： 年 月 日 |  |  |

注：此表用于模板搭设后的验收记录。