| 建筑安装工程安全交底 单位工程: 编制日期:2003年3月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 名 称 | 现浇混凝土 |  | 部位 |  |  | 负责部门 |  |  |
| 作业内容: 混凝土浇灌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 底 人 签 字 |  | 作业班组 名 称 |  | 混凝土班 | 施工 期限 |  | 2003年3月5日 ~2004年3月5日 |  |
| 交底内容: - 作前检查操作环境、机械设备等是否符合安全要求，经检查合格后方可开始施工。 - 搅拌机转动时，严禁伸入搅拌机内扒砼，清理搅拌机滚筒时应先拉闸切断电源，并应设置防护棚。 - 电气设备和线路应绝缘良好单独设置电箱、闸，并应接地或接零，电线不准挂在钢筋上，使用振动器应穿胶鞋，湿手不得接触电源开关。 - 砼运输用的脚手架，跑跳应搭投平稳、牢固。 - 夜间施工要用的照明，严禁把电线绑在钢筋脚手架上，手提灯要使用安全电压。 - 用塔吊吊运砼时，要有专人指挥，大风时停止作业。 - 开机人员必须固定，不许无关人员乱动机械。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组人员签名: |  |  |  |  |  |  |  |  |