## 使用升降机的安全交底

1. 升降机为人、货两用电梯，限定人数及载物重量的标牌应悬挂在明显处。以便提醒乘梯人员及运送物料不得超限。同时也要注意观察上任何上料情况，防止超载运行。

2、升降机司机进入吊笼内戴好安全帽，严格按照操作规程操作。

3. 升降机应专人专机且持证上岗，其他任何人员不得擅自操作。

3. 升降机严禁攀爬，防止发生高处坠落事故。

4. 升降机运行中不能检修，发生故障后，应立即停工，拉闸检修，修好后才能继续运行。

5. 操作过程中，司机要随时注意观察吊笼的运行通道有无异常情况，发现险情立即停车排除。

6. 操作司机按照规定做好定期及不定期的维修保养，日常检查记录。

交底人：                        接受交底人：