贵州建工集团第二建筑工程公司

| 内 墙 装 饰 工 程 安 全 交 底 单位工程名称： 编制日期：200 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 作业内容 | 内 墙 面 及 顶 棚 扶 灰 |  |  | 部 位 |  |  |  |
| 交底人 |  | 作业班组 |  |  |  | 班组负责人 |  |
| 交底内容: - 施工前必须检查操作环境是否符合要求，经检查符合安全规程后方可施工。 - 使用的高凳上铺设的跳板不得少于三块，跳板端头伸出长度以200为宜。在两张高凳组成的操作平台上限1人上架，且平台上不能多于2桶灰砂。 - 室内照明所拉的电源线不得拖在地上、不得有破损或线头裸露，非专业电工不得私自拉接照明线，需经常移动的电源线必须使用橡胶电缆线。 - 室外架子拉结伸入室内加固的杆件不得随意拆除，如需拆除必须向施工工长请示。 - 室内粉刷时不得向室内预留洞内或室外乱丢乱倒杂物或垃圾。 - 建筑物的入口处必须有安全防护棚，楼梯临边必须设置栏杆防护，室内楼面上的洞口在25~50cm的必须加盖板封闭，洞口在50~200cm的必须加设栏杆进行防护，洞口边长大于2米以上的按阳台临边进行防护。 - 室内粉刷的落地灰及时清理回收使用，保证现场文明施工。 - 操作人员不得在室内大小便。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充 作业 指导 内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |