电工安全技术规程

第一节    一般要求

一、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并用定期检查、校验。

二、现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

三、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

四、熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。

五、喷灯焊锡、漏油及堵塞，不行得在易燃、易爆场所点火及使用，工作完毕，灭火放气。

六、配制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。

七、不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时，下方不得有人。

八、有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭器或干砂灭火。

责任人（签字）：

200  年  月  日