大量油品泄漏应急预案

编    制：     ****

审    核：     ****

审    批：    ****

****局集团有限公司

****高速公路****合同段项目经理部

2007年10月

大量油品泄漏应急预案

通过对施工现场油品进行有效控制，防止渗漏、遗洒，做到保护土壤与环境。防止燃烧、爆炸，做到预防危险事故的发生。

一、应急领导小组及应急人员名单

组  长：

副组长：

组  员：

二 、应急领导小组办公地点：

电话：

三、机构设置及职责

1、调度室对施工生产过程或设施可能发生环境污染（油品渗漏、遗洒、燃烧、爆炸等）提供所需的应急准备和响应工作进行监督、检查和指导。

2、项目部成立油品环保小组，由项目经理****任组长，项目书记****、项目常务副经理****、副经理***任副组长，********************及各队队长为组员，负责施工现场油品控制。

3、调度室和物资科负责提供应急设施，并对其进行检查、维修或更换，保证其有效性。

4、项目部办公室负责油品渗漏、遗洒、燃烧、爆炸等事故现场指挥协调。

四、潜在紧急情况的确定

项目部所属各单位根据施工现场地理位置、居住场所、油品存放地点等识别和确定紧急情况。

五、保管和存放

1、油品应单独存放，设有专用库房。

2、尽可能用油罐储存（地下或半地下油罐），桶装油品要放在阴凉的地方避免暴晒。

3、对库房、料场地面做硬化处理，并在桶下垫上适度细砂以防渗。

4、必须配备适当的消防器材和备用防火砂。

5、油库必须远离居住地。

六、搬运及使用

1、油品在搬运和使用过程中禁止遗洒，如有遗洒必须及时处理。

2、油品发放要严格执行《铁路物资技术保管规程》的要求，并注明领用单位和时间。

七、对油品的监控

1、各单位材料保管员，应不定期对油品库房进行检查，检查的结果，应及时记录，对发现的问题必须及时纠正。

2、项目部保障部每月定期检查消防设施的有效性，填写《消防设施检查记录》，对失效设施及时维修或更换。

八、应急准备

项目部保障部要准备油品泄露应急控制设施，如施工机械、车辆准备灭火器；油库配备灭火器、沙子、消防锹、消防桶、水池等。

九、 应急响应

1、发生施工机械、车辆翻车漏油，油库泄漏时，司机、保管人员应立即关闭阀门，并报告事故处理领导小组，通知有关部门及时到位进行抢修。

2、项目部保障部提供应急设施、材料。

3、项目部综合办公室组织现场指挥，回收油料，用沙子吸附残液，转移到安全地带掩埋，执行《固体废物控制程措施》，清理现场污水，集中排放，以免污染周围环境。

十、油品燃烧、爆炸控制

1、油品燃烧、爆炸时，发现人员应迅速将此信息传递给项目经理、项目书记、安质科、调度室等，同时采取措施控制事故扩大，由项目部安质科、调度室组织联络部门及抢救抢险队立即赶赴现场、组织救灾。

2、若事故、灾害不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知市消防队或邻近厂矿的抢险请求支援。报警时，必须讲明事故、灾害地点、大小、类别、项目部电话号码等详细情况，并派人到路口接警。

3、 项目部办公室负责提前联系就近医院，并组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。

4、项目部其它管理人员参与协助现场的指挥或配合消防队救护，提供通讯、装置、车辆的使用等工作。

5、由项目部分管领导和项目部调度室、技术科、安质科、组成调查组，协同公司

应急领导小组和地方公安消防部门调查事故原因，按照“四不放过”原则处理有关事宜。

6、及时组织学习，吸取教训，查明原因，制定整改措施，并记录相关活动。

附件：

消防设施检查记录表

年   月   日                                       编号：

| 检查单位 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 受检人 |  |
| 检查内容 | 检查情况 | 采取措施 |  |
| 一、配备哪些消防设施 |  |  |  |
| 二、消防设施是否适用 |  |  |  |
| 三、消防设施是否有效 |  |  |  |
| 验证单位 |  | 验证人 |  |