消防安全经济责任制度

为了保证项目人员生命财产的安全,本工地所有人员应以“	安全第一、预防为主”的方针、做好防火工作。

- 除办公室区批准用的限有电炉外、一律不准用电炉、电老虎等用电器，一经发现、没收电炉（电老虎）、并罚款10元——30元。

- 施工现场不准用柴烧火取暖。

- 电工随时检查用电试验、看安全指数是否符合规范要求、消除安全隐患。

- 配电房、办公室、工棚、库房配置买火器、

- 值班人员兼任消防员、每月组织一次消器材演练。

- 消防器材不准任何人私自挪动。违者罚款50元——200元。

- 经教育不思改者、开除在本工地的工作权。

- 谁引起的火灾谁负责、视情节轻重、违者按公安机关追究刑事责任、轻者、罚款50元——100元、接受再教育。

贵州建工集团四公司二三中项目部

2004年2月18日